## АКБ
Герметизированные аккумуляторы AGM VRLA, cерія "SUNLIGHT POWER" (SPb)
ТИП АКБ | Напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Высота з выводом | Вес | Цена, шт | 10 > шт - 5% | 50 > шт - 10% | 100 > шт - 15%
| (В) | (А*час) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | ЕВРО
SP 6 - 100 | 6 | 100 | 193 | 168 | 205 | 208 | 16 | 135.548 | 128.7706 | 121.9932 | 115.2158
SP 6 - 160 | 6 | 158 | 298 | 171 | 226 | 229 | 26 | 179.941 | 170.944 | 161.9469 | 152.9498
SP 6 - 180 | 6 | 177 | 260 | 180 | 247 | 250 | 30 | 222.686 | 211.5517 | 200.4174 | 189.2831
SP 6 - 200 | 6 | 182 | 318 | 178 | 225 | 228 | 31 | 231.544 | 219.9668 | 208.3896 | 196.8124
SP 12 - 33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.2 | 86.726 | 82.3897 | 78.0534 | 73.7171
SP 12 - 40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | 96.408 | 91.5876 | 86.7672 | 81.9468
SP 12 - 55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 19.5 | 141.831 | 134.7395 | 127.6479 | 120.5563
SP 12 - 65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | 152.131 | 144.5245 | 136.9179 | 129.3114
SP 12 - 75 | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | 196.318 | 186.5021 | 176.6862 | 166.8703
SP 12 - 80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24 | 196.524 | 186.6978 | 176.8716 | 167.0454
SP 12 - 100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | 227.321 | 215.9549 | 204.5889 | 193.2228
SP 12 - 120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | 271.508 | 257.9326 | 244.3572 | 230.7818
SP 12 - 150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | 320.227 | 304.2156 | 288.2043 | 272.1929
SP 12 - 200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | 450.007 | 427.5067 | 405.0063 | 382.5059
Примечание: | [6 empty] | Цены действительны до : 31.01.2012
1. Все цены указаны в ЕВРО с учетом 20% НДС. Оплата в национальной валюте по курсу НБУ на день проплаты.
2. Срок эксплуатации: до 10 лет ( для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент). Гарантия: 1 год
3. Продукция сертифицирована в Украине.
Герметизированные аккумуляторы GEL VRLA, cерія "SUNLIGHT POWER GEL" (SPG)
ТИП АКБ | Напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Высота з выводом | Вес | Цена, шт | 10 > шт - 5% | 50 > шт - 10% | 100 > шт - 15%
| (В) | (А*час) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | ЕВРО
SPG 12 - 18 | 12 | 15.4 | 181 | 76 | 164 | 167 | 5.9 | 45.629 | 43.3475 | 41.0661 | 38.7846
SPG 12 - 26 | 12 | 24.8 | 168 | 178 | 115 | 124 | 8.8 | 67.362 | 63.9939 | 60.6258 | 57.2577
SPG 12 - 33 | 12 | 30.7 | 195 | 130 | 154 | 160 | 10.9 | 84.872 | 80.6284 | 76.3848 | 72.1412
SPG 12 - 44 | 12 | 38 | 198 | 167 | 158 | 157 | 14 | 106.296 | 100.9812 | 95.6664 | 90.3516
SPG 12 - 55 | 12 | 49.3 | 229 | 138 | 214 | 213 | 17.5 | 135.651 | 128.8684 | 122.0859 | 115.3033
SPG 12 - 70 | 12 | 62.6 | 260 | 168 | 212 | 211 | 21.5 | 183.031 | 173.8794 | 164.7279 | 155.5763
SPG 12 - 80 | 12 | 73.2 | 260 | 168 | 212 | 211 | 23.3 | 196.524 | 186.6978 | 176.8716 | 167.0454
SPG 12 - 100 | 12 | 87 | 306 | 168 | 212 | 211 | 28.4 | 221.759 | 210.6711 | 199.5831 | 188.4951
SPG 12 - 110 | 12 | 100.5 | 329 | 173 | 210 | 209 | 32.2 | 237.003 | 225.1529 | 213.3027 | 201.4526
SPG 12 - 120 | 12 | 109 | 408 | 176 | 206 | 227 | 35.4 | 266.873 | 253.5294 | 240.1857 | 226.8421
SPG 12 - 135 | 12 | 132 | 342 | 173 | 286 | 283 | 39.8 | 346.08 | 328.776 | 311.472 | 294.168
SPG 12 - 150 | 12 | 139 | 482 | 170 | 228 | 242 | 44.3 | 336.604 | 319.7738 | 302.9436 | 286.1134
SPG 12 - 200 | 12 | 187 | 520 | 240 | 225 | 220 | 66 | 467.414 | 444.0433 | 420.6726 | 397.3019
SPG 12 - 230 | 12 | 214 | 521 | 269 | 208 | 203 | 71 | 545.488 | 518.2136 | 490.9392 | 463.6648
Примечание: | [6 empty] | Цены действительны до : 31.01.2012
1. Все цены указаны в ЕВРО с учетом 20% НДС. Оплата в национальной валюте по курсу НБУ на день проплаты.
2. Срок эксплуатации: до 12лет ( для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент). Гарантия: 1 год
3. Продукция сертифицирована в Украине.

## Фотомодули
Фотоэлектрические модули, ПАО “Квазар” (монокристалические)
Тип модуля | Напряжение | Габаритные размеры, мм | Площадь модуля (м2) | Номинальная мощность, Вт (1000Вт/м²) | Напряжение холостого хода (Uoc, V) | Напряжение на макс.мощности (Umpp, V) | Ток короткого замыкания (Isc, A) | Ток на макс. мощности (Impp, А) | Вес | Цена, шт ЕВРО
KV-10W | 12 | 527 x 233 x 34 ±2 | 0.123 | 10 | 19.5 | 15.2 | 0.58 | 0.5 | 2.9 | 39
KV-20W | 12 | 557 x 450 x 34 ±2 | 0.26 | 20 | 19.7 | 15.6 | 1.2 | 1.15 | 3.9 | 77
KV-50W | 12 | 995 x 452 x 34 ±2 | 0.45 | 50 | 21.73 | 16.95 | 3.31 | 2.7 | 4.9 | 126
KV-70W | 12 | 1205 x 533 x 34 ±2 | 0.674 | 70 | 22 | 17.1 | 4.65 | 4.12 | 6.9 | 177
KV-100W | 24 | 1305 x 660 x 34 ±2 | 0.865 | 100 | 30.5 | 24.3 | 4.75 | 3 | 8.2 | 252
KV-140W | 24 | 1585 х 805 х 34 ±2 | 1.276 | 140 | 42.4 | 33.6 | 4.8 | 4.1 | 15.2 | 261
KV-150W | 24 | 1585 х 805 х 34 ±2 | 1.276 | 150 | 42.4 | 33.6 | 4.9 | 4.2 | 15.2 | 280
KV-160W | 24 | 1585 х 805 х 34 ±2 | 1.276 | 160 | 43.7 | 34.2 | 5.11 | 4.63 | 16.2 | 298
KV-165W | 24 | 1585 х 805 х 34 ±2 | 1.276 | 165 | 44.1 | 35 | 5.24 | 4.72 | 16.2 | 308
KV-170W | 24 | 1585 х 805 х 34 ±2 | 1.276 | 170 | 44.3 | 35.25 | 5.25 | 4.82 | 16.2 | 317
KV-175W | 24 | 1585 х 805 х 34 ±2 | 1.276 | 175 | 44.5 | 35.5 | 5.4 | 4.93 | 16.2 | 326
KV-180W | 24 | 1585 х 805 х 34 ±2 | 1.276 | 180 | 44.9 | 36 | 5.52 | 5 | 16.2 | 335
KV-185W | 24 | 1585 х 805 х 34 ±2 | 1.276 | 185 | 45.3 | 36.41 | 5.64 | 5.08 | 16.2 | 345
Примечание: | [6 empty] | Цены действительны до : 31.01.2012
1. Все цены указаны в ЕВРО с учетом 20% НДС. Оплата в национальной валюте по курсу НБУ на день проплаты.
2. Модули проходят квалификационные испытания в соответствии с Международными стандартами IEC 61215.
3. Средний срок службы - не менее 20 лет. Гарантия: 12 лет на обеспечиваемую мощность >= 90%; 25 лет на обеспечиваемую мощность >= 80%

## ИБП (UPS)
Источники бесперебойного питания Line Interactive, Riello UPS (Италия)
Модель | Мощность ВА/Вт | Входной разъем | Выходные разъемы | Размеры ВхШхГ,мм | Вес,кг | Входное напряжение, В | Форма выходного напряжения | Выходное напряжение | КПД | Цена, шт ЕВРО
SPRING 1100 T | 1100/740 | C14 | 4 x C13 | 110 x 383 x 235 | 11 | 230 (160-294)* | Синусоида | 230В | 98% | 290
SPRING 1100 R | 1100/740 | C14 | 4 x C13 | 19" x 460 x 1U | 15.6 | 230 (160-294)* | Синусоида | 230В | 98% | 290
SPRING 1500 T | 1500/1050 | C14 | 4 x C13 | 160 x 425 x 235 | 18 | 230 (160-294)* | Синусоида | 230В | 98% | 355
SPRING 1500 RT | 1500/1050 | C14 | 8 x C13 | 19" x 585 x 2U | 28.7 | 230 (160-294)* | Синусоида | 230В | 98% | 0
SPRING 2000 T | 2000/1350 | C14 | 4 x C13 | 160 x 425 x 235 | 18.4 | 230 (160-294)* | Синусоида | 230В | 98% | 400
SPRING 2200 RT | 2200/1540 | C20 | 8 x C13, 1 x C19 | 19" x 585 x 2U | 31 | 230 (160-294)* | Синусоида | 230В | 98% | 0
SPRING 3000 RT | 3000/2100 | C20 | 8 x C13, 1 x C19 | 19" x 585 x 2U | 32.8 | 230 (160-294)* | Синусоида | 230В | 98% | 0
Примечание: | [6 empty] | Цены действительны до : 31.01.2012
* - Диапазон входного напряжения без перехода на аккумуляторные батареи
1. Исполнение Tower (напольное) или универсальное (для монтажа в стойку - модель R и универсального исполнения - модель RT)
2. Возможность "горячей" замены аккумуляторных батарей и запуск от батарей при отсутствии входного напряжения ("холодный" старт)
3. Возможность расширение батарей стандартными блоками Battery BOX Да (для 2200RT и 3000RT)
4. Электро-магнитная совместимость - EMC EN 62040-2 (73/23-93/68-89/336), EEC EN 62040-3; Безопасность EN 62040-1
Источники бесперебойного питания On-line, Riello UPS (Италия)
Модель | Мощность ВА/Вт | Входной разъем | Выходные разъемы | Размеры ВхШхГ,мм | Вес,кг | Входное напряжение, В | Форма выходного напряжения | Выходное напряжение | КПД | Цена, шт ЕВРО
Sentinel 6 RACK - 700 | 700/490 | C14 | 4 x C13 | 19" x 390 x 2U | 13 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 546
Sentinel 6 RACK - 1000 | 1000/700 | C14 | 4 x C13 | 19" x 390 x 2U | 16 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 584
Sentinel 6 RACK - 1500 | 1500/1050 | C14 | 4 x C13 | 19" x 480 x 2U | 21 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 664
Sentinel 6 RACK - 2200 | 2200/1540 | C20 | 6 x C13 | 19" x 560 x 3U | 30 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 1105
Sentinel 6 RACK - 3000 | 3000/2400 | C20 | 6 x C13 | 19" x 560 x 3U | 31 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 1215
Sentinel 6 RACK - 1000 Power | 1000/700 | C14 | 4 x C13 | 19" x 390 x 2U | 9 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 678
Sentinel 6 RACK - 2200 Power | 2200/1540 | C20 | 6 x C13 | 19" x 480 x 2U | 13 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 827
Sentinel 6 RACK - 3000 Power | 3000/2100 | C20 | 6 x C13, | 19" x 480 x 2U | 14 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 939
Sentinel 6 - 700 | 700/490 | C14 | 4 x C13 | 158 x 400 x 231 | 12 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 385
Sentinel 6 - 1000 | 1000/700 | C14 | 4 x C13 | 158 x 400 x 231 | 14 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 450
Sentinel 6 - 1500 | 1500/1050 | C14 | 4 x C13 | 158 x 400 x 231 | 19 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 605
Sentinel 6 - 2000 | 2000/1400 | C14 | 6 x C13 | 192 x 460 x 340 | 34 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 730
Sentinel 6 - 3000 | 3000/2100 | C20 | 6 x C13, 1 x C19 | 192 x 460 x 340 | 35 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 916
Sentinel 6 - 1000 Power | 1000/700 | C14 | 4 x C13 | 158 x 400 x 231 | 8 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 426
Sentinel 6 - 2000 Power | 2000/1400 | C14 | 6 x C13 | 192 x 460 x 340 | 14 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 584
Sentinel 6 - 3000 Power | 3000/2100 | C20 | 6 x C13, 1 x C19 | 192 x 460 x 340 | 15 | 230 (160-285)* | Синусоида | 230В | 98% | 897
Sentinel XR - 3300 | 3300/2300 | C20 | 2 x C13, 1 x C19 | 175x520x455 / 19"x520x4U | 38 | 220-240В (1ф) | Синусоида | 230В | 98% | 1093
Sentinel XR - 4000 | 4000/2400 | C20 | 2 x C13, 1 x C19 | 175x520x455 / 19"x520x4U | 40 | 220-240В (1ф) | Синусоида | 230В | 98% | 1374
Sentinel XR - 5000 | 5000/3500 | клеммы | 2 x C13, клеммы | 175x660x455 / 19"x660x4U | 62 | 220-240В (1ф) | Синусоида | 230В | 98% | 1921
Sentinel XR - 6000 | 6000/4200 | клеммы | 2 x C13, клеммы | 175x660x455 / 19"x660x4U | 64 | 220-240В (1ф) | Синусоида | 230В | 98% | 2187
Sentinel XR - 8000 | 8000/6400 | клеммы | 2 x C13, клеммы | 2 X (175x660x455 / 19"x660x4U) | 80 | 220-240В (1ф) | Синусоида | 230В | 98% | 3047
Sentinel XR - 10000 | 10000/8000 | клеммы | 2 x C13, клеммы | 2 X (175x660x455 / 19"x660x4U) | 85 | 220-240В (1ф) | Синусоида | 230В | 98% | 3607
Sentinel XR - 6500 TM | 6500/5200 | клеммы | 2 x C13, клеммы | 2 X (175x660x455 / 19"x660x4U) | 64 | 220-240В (1ф)/382-418В (3 ф) | Синусоида | 230В | 98% | 3093
Sentinel XR - 8000TM | 8000/6400 | клеммы | 2 x C13, клеммы | 2 X (175x660x455 / 19"x660x4U) | 80 | 220-240В (1ф)/382-418В (3 ф) | Синусоида | 230В | 98% | 3093
Sentinel XR-10000TM | 10000/8000 | клеммы | 2 x C13, клеммы | 2 X (175x660x455 / 19"x660x4U) | 85 | 220-240В (1ф)/382-418В (3 ф) | Синусоида | 230В | 98% | 3808
Примечание: | [6 empty] | Цены действительны до : 31.01.2012
* - Диапазон входного напряжения без перехода на аккумуляторные батареи - 160-285В, нижний порог напряжения 110В при нагрузке <60%, 110В при нагрузке от 60 до 80% и 140В при нагрузке < 80%
1. Исполнение Tower (напольное), RACK (для монтажа в стойку ) или универсальностье исполнение XR (может использоваться как напольный вариант, так и для монтажа в стойку)
2. Возможность "горячей" замены аккумуляторных батарей и запуск от батарей при отсутствии входного напряжения ("холодный" старт)
3. Возможность расширение батарей стандартными блоками Battery BOX Да ( для серии POWER 3шт. напряжением 12В емкостью до 120Aч для модели 1000ВА, 8шт. напряжением 12В емкостью до 240Aч для модели 2000ВА и 3000ВА)
4. Электро-магнитная совместимость - EMC EN 62040-2 (73/23-93/68-89/336), EEC EN 62040-3
5. EN 62040-1164-285В, нижний порог напряжения 84В при нагрузке <50% для XR3300-6000164-285В, нижний порог напряжения 84В при нагрузке <50% для XR3300-6000
6. Гарантия: 2 года

## Контроллеры заряда
Солнечные контроллеры заряда, Steca (Германия)
Тип модуля | Напряжение, В | Максимальный входной ток, А | Максимальный ток нагрузки, А | Степень защиты | Тип | Размеры ВхШхГ,мм | Вес, г | Цена, шт ЕВРО
PR 0505 | 12 | 5 | 5 | IP 32 | PWM | 146 x 90 x 33 | 160 | 53
PR 1010 | 12(24) | 10 | 10 | IP 32 | PWM | 187 x 96 x 44 | 350 | 131
PR 1515 | 12(24) | 15 | 15 | IP 32 | PWM | 187 x 96 x 44 | 350 | 156
PR 2020 | 12(24) | 20 | 20 | IP 32 | PWM | 187 x 96 x 44 | 350 | 185
PR 3030 | 12(24) | 30 | 30 | IP 32 | PWM | 187 x 96 x 44 | 350 | 216
PR 2020-IP | 12(24) | 20 | 20 | IP 65 | PWM | 122 x 147 x 55 | 350 | 216
PRS 1515 | 12(24) | 15 | 15 | IP 32 | PWM | 187 x 96 x 44 | 420 | 100
PRS 2020 | 12(24) | 20 | 20 | IP 32 | PWM | 187 x 96 x 44 | 420 | 112
PRS 3030 | 12(24) | 30 | 30 | IP 32 | PWM | 187 x 96 x 44 | 420 | 145
Tarom 235-35 | 12(24) | 35 | 35 | IP 32 | PWM | 187 x 128 x 49 | 550 | 301
Tarom 245-45 | 12(24) | 45 | 45 | IP 32 | PWM | 187 x 128 x 49 | 550 | 348
Tarom 440-40 | 48 | 40 | 40 | IP 32 | PWM | 187 x 128 x 49 | 550 | 400
Solsum 6.6F | 12(24) | 6 | 6 | IP 32 | PWM | 145 x 100 x 30 | 150 | 36
Solsum 8.8F | 12(24) | 8 | 8 | IP 32 | PWM | 145 x 100 x 30 | 150 | 50
Solsum 10.10F | 12(24) | 10 | 10 | IP 32 | PWM | 145 x 100 x 30 | 150 | 56
Solarix MPPT | 12(24) | 18 | 20 | IP 32 | MPPT | 187 x 153 x 68 | 900 | 337
Примечание: | [5 empty] | Цены действительны до : 31.01.2012
1. Все цены указаны в ЕВРО с учетом 20% НДС. Оплата в национальной валюте по курсу НБУ на день проплаты.
2. Соответствует с Европейскими Стандартами (CE), производится по утверждению ISO 9001 и ISO 14001
3. Средний срок службы - не менее 10 лет. Гарантия: 1 год
Солнечные контроллеры заряда, Xantrex (Канада)
Тип модуля | Напряжение, В | Максимальный входной ток, А | Максимальный ток нагрузки, А | Степень защиты | Тип | Размеры ВхШхГ,мм | Вес, г | Цена, шт ЕВРО
C-40 | 12, 24, 48 | 40 | 40 | IP 32 | PWM | 254x63,5x127 | 1500 | 160
C-60 | 12, 24 | 40 | 60 | IP 32 | PWM | 254x63,5x127 | 1500 | 169
XW MPPT | 12, 24, 36, 48, 60 | 60 | 60 | IP 32 | MPPT | 368x146x138 | 4800 | 660
Примечание: | [5 empty] | Цены действительны до : 31.01.2012
1. Все цены указаны в ЕВРО с учетом 20% НДС. Оплата в национальной валюте по курсу НБУ на день проплаты.
2. Соответствует с Европейскими Стандартами (CE), UL Listed to UL 1741 - 1999 and to CSA 22.2 No. 107.1-95 Standards
3. Средний срок службы - не менее 10 лет. Гарантия: 2 года

## Инвертора
Инверторы (off-greed), Xantrex (Канада)
Модель | Выходная мощность, ВА | Пиковоя мощность, ВА | Форма исходного сигнала | Напряжение, В | Ток зарядного устройства, А | Максимальный КПД | Размеры ВхДхШ,мм | Вес, кг | Цена, шт ЕВРО
TR 1524 E | 1500 | 3000 | Модиф. синусоида | 24 | 35 | >92% | 184 х 546 х 216 | 18 | 883
TR 2424 E | 2400 | 4800 | Модиф. синусоида | 24 | 70 | >94% | 184 х 546 х 216 | 20 | 1062
SW 3024 E | 3300 | 4620 | Чистая синусоида | 24 | 100 | >94% | 380 х 570 х 230 | 48 | 2300
XW 4024 E | 4000 | 8000 | Чистая синусоида | 24 | 150 | >94% | 711 х 565 х 267 | 52 | 3469
XW 4548 E | 4500 | 9000 | Чистая синусоида | 48 | 85 | >95,6% | 711 х 565 х 267 | 52 | 3908
XW 6048 E | 6000 | 12000 | Чистая синусоида | 48 | 100 | >95,4% | 711 х 565 х 267 | 57 | 4347
Примечание: | [6 empty] | Цены действительны до : 31.01.2012
1. Все цены указаны в ЕВРО с учетом 20% НДС. Оплата в национальной валюте по курсу НБУ на день проплаты.
2. Соответствует с Европейскими Стандартами (CE), UL Listed to UL 1741 - 1999 and to CSA 22.2 No. 107.1-95 Standards
3. Средний срок службы - не менее 10 лет. Гарантия: 2 года
Источник бесперебойного питания (off-greed), «CyberPower» (США)
Модель | Выходная мощность, ВА | Пиковоя мощность, ВА | Форма исходного сигнала | Напряжение, В | Ток зарядного устройства, А | Выходное напряжение, В | Размеры ВхДхШ,мм | Вес, кг | Цена, шт ЕВРО
CPS 1000E | 1000 | 2000 | Чистая синусоида | 12 | 15 | 220V + / — 5% | 153х208х241 | 8.2 | 225
CPS3500PRO | 3500 | 7000 | Чистая синусоида | 24 | 50 | 220 / 230 / 240 | 330х260х440 | 36 | 745
CPS5000PRO | 5000 | 10000 | Чистая синусоида | 48 | 25 | 220 / 230 / 240 | 380 х 570 х 230 | 44 | 1045
Примечание: | [6 empty] | Цены действительны до : 31.01.2012
1. Все цены указаны в ЕВРО с учетом 20% НДС. Оплата в национальной валюте по курсу НБУ на день проплаты.
2. Соответствует с Европейскими Стандартами (CE), UL Listed to UL 1741 - 1999 and to CSA 22.2 No. 107.1-95 Standards
3. Средний срок службы - не менее 10 лет. Гарантия: 2 года